Β. ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

| ΟΜΑΔΑ 1: ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Κυτταρική σειρά για την καλλιέργεια μικροοργανισμών |  |  |  |
| A/A | Τεχνικές προδιαγραφές | ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΄Η ΜΗ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΙΑ ΠΡΟΣ ΜΙΑ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ ΣΤΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ |
| 1.1 | Κυτταρική σειρά E11, κλώνος της κυτταρικής σειράς SSN-1, μόνιμα επιμολυσμένη με ρετροϊό τύπου-C. Επιδεκτική σε επιμόλυνση από στελέχη του ιού ιχθύων piscine nodavirus που ανήκουν σε διαφορετικούς γονότυπους (SJNNV, RGNNV, TPNNV and BFNNV). Η E11 επιτρέπει την εύκολη μόλυνση από τον ιό nodavirus για την παραγωγή του. Είναι πιο σταθερή από την πατρική σειρά SSN-1, αναπτύσσεται πιο γρήγορα (2 εβδομάδες στους 25 °C ή 4 εβδομάδες στους 20 °C) και είναι επαναλήψιμη, δίνοντας καθαρά κυτταροπαθολογικά χαρακτηριστικά μετά την επιμόλυνση με τον ιό. |  |  |
| 1.2 | Αντιβιοτικό/ αντιμυκητισιακό διάλυμα για χρήση ως πρόσθετο σε κυτταρική καλλιέργεια. Να περιέχει πενικιλλίνη, στρεπτομυκίνη και αμφοτερισίνη B. Το αντιμικροβιακό φάσμα να περιλαμβάνει Gram-αρνητικά και Gram-θετικά βακτήρια, μύκητες και ζύμες. |  |  |
| ΟΜΑΔΑ 2: ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ |  |  |  |
| Θρεπτικά υλικά και μέσα για την καλλιέργεια μικροοργανισμών και κυττάρων |  |  |  |
| A/A | Τεχνικές προδιαγραφές | ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΄Η ΜΗ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΙΑ ΠΡΟΣ ΜΙΑ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ ΣΤΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ |
| 2.1 | Στείρο θρεπτικό υλικό καλλιέργειας κυττάρων Leibovitz L-15. Να μην περιέχει L-Glutamine. Συσκευασία 500 mL. |  |  |
| 2.2 | Στείρο θρεπτικό υλικό καλλιέργειας κυττάρων Minimum Essential Medium (ΜΕΜ) Eagle with Earle's BSS, συμπυκνωμένο 10x. Να μην περιέχει L-Glutamine. Συσκευασία 500 mL. |  |  |
| 2.3 | Στείρο ρυθμιστικό διάλυμα HEPES για την καλλιέργεια κυττάρων, συγκέντρωσης 1M, συμπυκνωμένο 50x, με pH 7.35-7.55. Συσκευασία 100 mL. |  |  |
| 2.4 | Στείρο διάλυμα L-glutamine συγκέντρωσης 200 mM, χαμηλής περιεκτικότητας σε ενδοτοξίνη (< 0,25 EU/mL). Συσκευασία 100 mL. |  |  |
| 2.5 | Διάλυμα πενικιλίνης - στρεπτομυκίνης, συγκέντρωσης 10,000 units/ml σε πενικιλίνη και 10,000 µg/ml σε στρεπτομυκίνη, συμπυκνωμένο 100x. Συσκευασία 100 mL. |  |  |
| 2.6 | Ορός εμβρύου βοδιού (FBS), σταθεροποιημένος, εγκεκριμένος από EU. Να έχει απαραιτήτως σταθερή συμπεριφορά ανεξαρτήτως παρτίδας παραγωγής. Συσκευασία 500 mL. |  |  |
| 2.7 | Υγρό Διμεθυλοσουλφοξείδιο (DMSO) με βαθμό καθαρότητας minimum 99.5 % (GC), ελεγμένο για ύπαρξη πυρετογόνων (pyrogen test), κατάλληλο για καλλιέργεια και κατάψυξη κυττάρων. Περιεκτικότητα σε total P: max. 0.00001 %, Total Si: max. 0.00002 %, Free acid: max. 0.001 %, Pb: max. 0.00002 %, Zn: max. 0.00002 %, Cu: max. 0.00005 %, Fe: max. 0.0001 %. Με πιστοποιητικό ανάλυσης ανά παρτίδα. Συσκευασία 250 mL. |  |  |
| 2.8 | Trypsin/EDTA solution (0.5%/0.02%) in 10x PBS. |  |  |
| 2.9 | Μη πτητικό απολυμαντικό διάλυμα για καθαρισμό κλιβάνων και εργαστηριακών πάγκων. Να εμποδίζει την ανάπτυξη μυκήτων, βακτηρίων και των σπόρων τους, μυκοπλάσματος και ιών. Να είναι βιοδιασπώμενο, μη-τοξικό και ασφαλές για τον χρήστη. Συσκευασία 500 mL. |  |  |
| ΟΜΑΔΑ 3: ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ |  |  |  |
| Αντιδραστήρια για την πρόκληση ανοσολογικών αποκρίσεων βακτηριακού και ιικού τύπου |  |  |  |
| A/A | Τεχνικές προδιαγραφές | ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΄Η ΜΗ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΙΑ ΠΡΟΣ ΜΙΑ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ ΣΤΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ |
| 3.1 | Λιπο-πολυσακχαρίτες από Escherichia coli ορότυπου O26:B6, ≥10,000 EU/mg, καθαρισμένο με εκχύλιση φαινόλης (phenol). Συσκευασία 25 mg λυοφιλιωποιημένης σκόνης σε γυάλινο δοχείο. Προσμίξεις <3% πρωτεΐνης (Lowry). Το LPS ορότυπου 026:B6 είναι το μόνο που εμφανίζει ιδιότητες αλυσίδας μικρού μήκους (short chain-length behavior) και είναι ικανό να ενεργοποιεί κύτταρα του ανοσοποιητικού σε πολύ μικρές συγκεντρώσεις (1 µg/mL). |  |  |
| 3.2 | Polyinosinic–polycytidylic acid sodium salt. Ομοπολυμερές διπλής αλυσίδας (double-stranded homopolymer). Να είναι ελεγμένο για δραστικότητα TLR ligand. Συσκευασία 25 mg λυοφιλιωποιημένης σκόνης σε γυάλινο δοχείο. Δραστικότητα ≥99% (λιγότερο από 1% ελεύθερα νουκλεοτίδια, TLC). Διαλυτότητα: 10 mg/mL (H2O). |  |  |
| ΟΜΑΔΑ 4 |  |  |  |
| Αντίσωμα για τη διεξαγωγή αναλύσεων ταυτοποίησης πρωτεϊνών |  |  |  |
| A/A | Τεχνικές προδιαγραφές | ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΄Η ΜΗ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΙΑ ΠΡΟΣ ΜΙΑ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ ΣΤΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ |
| 4.1 | Μονοκλωνικό αντίσωμα ισότυπου IgG2b να αντιδρά έναντι της ανοσοσφαιρίνης IgM του Ευρωπαϊκού λαβρακιού (European sea bass, Dicentrarchus labrax) και να αναγνωρίζει τη βαριά αλυσίδα της ανοσοσφαιρίνης IgM. Συγκέντρωση: 0.2 mg/ml. Συσκευασία 200 μg λυοφιλιωποιημένης σκόνης σε γυάλινο δοχείο. |  |  |
| ΟΜΑΔΑ 5: ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ |  |  |  |
| Αντιδραστήρια για την απομόνωση και τον πολλαπλασιασμό νουκλεϊκών οξέων |  |  |  |
| A/A | Τεχνικές προδιαγραφές | ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΄Η ΜΗ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΙΑ ΠΡΟΣ ΜΙΑ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ ΣΤΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ |
| 5.1 | Πλήρες κιτ για την ταχεία απομόνωση ολικού RNA από κύτταρα ζώων, ιστούς ζώων και ζύμες, και τον καθαρισμό RNA από ακατέργαστα μίγματα διεργασιών και αντιδράσεων RNA (π.χ. πέψη με DNase ή πρωτεϊνάσες, αντίδρασης λιγάσης και επισήμανσης RNA. Να χρησιμοποιεί τεχνολογία Silica Membrane με spin columns. Η διαδικασία να επιτυγχάνεται σε λιγότερο από 30 λεπτά. H διαδικασία της απομόνωσης να επιτυγχάνεται σε αρχική ποσότητα δείγματος 0.5-30 mg ιστού και από 100 έως 1x107 κύτταρα και να έχει απόδοση έως 100 μg ολικού RNA. Ο όγκος έκλουσης να κυμαίνεται μεταξύ 30-100 μL. Να περιλαμβάνει κολόνες, κολόνες συλλογής, σωληνάρια συλλογής, κατάλληλα buffers και RNase-Free Water. Nα διατίθεται σε συσκευασία των 250 απομονώσεων. |  |  |
| 5.2 | Πλήρες κιτ για την απομόνωση και καθαρισμό microRNA και ολικού RNA από διάφορους ζωικούς ιστούς και κύτταρα, στο ίδιο παρασκεύασμα ή σε δύο διαφορετικά κλάσματα. Να χρησιμοποιεί τεχνολογία Silica Membrane με spin columns. Το τελικό RNA να είναι υψηλής καθαρότητας και ιδανικό για κάθε εφαρμογή. Να περιλαμβάνει κολόνες, κολόνες συλλογής, σωληνάρια συλλογής, κατάλληλα buffers και RNase-Free Water. Να διατίθεται σε συσκευασία των 50 απομονώσεων. |  |  |
| 5.3 | Διάλυμα σταθεροποίησης νωπών ιστών, για προστασία του RNA τους από πιθανή αποικοδόμηση και διατήρηση του προφίλ έκφρασης των γονιδίων τους. Το RNA να παραμένει ακέραιο, μετά από φύλαξη του ιστού με τη χρήση του διαλύματος. Είτε σε θερμοκρασία δωματίου για 7 μέρες, είτε στους 2-8 °C για 4 εβδομάδες, είτε στους –20 °C ή –80 °C για απεριόριστο χρόνο. Να χρησιμοποιείται συμπληρωματικά με το παραπάνω ζητούμενο κιτ για εκχύλιση του RNA από νωπούς ιστούς. Να διατίθεται σε συσκευασία των 250 mL. |  |  |
| 5.4 | Διάλυμα για την άμεση σταθεροποίηση του DNA, RNA και πρωτεϊνών σε φρέσκα δείγματα ιστών για μακροπρόθεσμη φύλαξη χωρίς ψύξη. Η σταθεροποίηση να γίνεται σε θερμοκρασία δωματίου χωρίς τη χρήση υγρού αζώτου ή ξηρού πάγου. Οι ιστοί να μπορούν να διατηρηθούν στο διάλυμα μέχρι 6 μήνες στους 2–8 °C ή για μεγαλύτερο διάστημα στους –20 °C ή –80 °C, χωρίς να παρατηρηθεί οποιαδήποτε αλλοίωση/αποικοδόμηση στα DNA, RNA ή πρωτεΐνες τους. Το διάλυμα να μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με τα παραπάνω ζητούμενα κιτ απομόνωσης νουκλεϊκών οξέων και διαδικασίες απομόνωσης πρωτεϊνών. Να διατίθεται σε συσκευασία των 100 mL. |  |  |
| 5.5 | Μεταλλικά μικροσφαιρίδια από ανοξείδωτο χάλυβα (διαμέτρου 5 mm) για ομογενοποίηση ιστών συμβατά με συστήματα TissueLyser. Να διατίθεται σε συσκευασία των 200 μικροσφαιριδίων. |  |  |
| 5.6 | Κιτ ειδικά σχεδιασμένο, με έτοιμο προς χρήση μίγμα για την ενίσχυση και ταυτόχρονη ανίχνευση, με ποσοτική PCR πραγματικού χρόνου ενός βήματος (one-step RT-PCR), RNA δείγματος, με την μέθοδο της Real-Time PCR και χρήση σημασμένων ανιχνευτών (TaqMan, Molecular Beacons, FRET Probes). Το κιτ να περιλαμβάνει: 3 x 1.7 mL Probe RT-PCR Master Mix, διάλυμα που περιέχει HotStarTaq DNA Polymerase, Probe RT-PCR Buffer, dNTP Mix με dUTP, ROX (passive reference dye), 8mM MgCl2, 1 x 100 μL RT Mix, διάλυμα που περιέχει αντίστροφη μεταγραφάση (reverse transcriptase) Σε συσκευασία των 200 αντιδράσεων των 50μL. |  |  |
| 5.7 | Πλήρες κιτ για τη διεξαγωγή qPCR με χρήση χρωστικής SYBR Green, το οποίο να χρησιμοποιεί μηχανισμό hot-start, ώστε να αυξάνεται η ειδικότητα της real-time PCR και να παρέχονται ποσοτικά αποτελέσματα από cDNA ή γενωμικό DNA. Να περιλαμβάνεται ορατός δείκτης (χρωστική), ώστε να πιστοποιείται η προσθήκη γενετικού υλικού και η ορθή ανάμειξη. Κατάλληλο για τη διεξαγωγή 2500 αντιδράσεων των 20 μL. |  |  |
| 5.8 | Κιτ για τη διεξαγωγή αντιδράσεων αντίστροφης μεταγραφής, για τη σύνθεση cDNA εντός 20 min από 10 pg – 5 μg ολικό RNA. Να περιλαμβάνει μηχανισμό απομάκρυνσης γενωμικού DNA και εσωτερικό μάρτυρα ελέγχου RNA. Κατάλληλο για τη διεξαγωγή 200 αντιδράσεων των 20 μL. |  |  |
| 5.9 | Να αποτελείται από 21 τμήματα γενετικού υλικού με εύρος από 100 ζεύγη βάσεων (bp) έως 12,000 bp. Να φέρει ζώνες σε διαστήματα των 100 bp και 1,000 bp. Να φέρει έντονες ζώνες στις 1000 bp και στις 5.000 bp, ώστε να διευκολύνεται ο καθορισμός των μεγεθών. |  |  |
| 5.10 | Να είναι κατάλληλη αγαρόζη για τεχνικές μοριακής βιολογίας. Να διαλύεται εύκολα σε θερμοκρασία 36 °± 1.5 °C. Να είναι ελεύθερη ενζύμων όπως DNάση/RNάση. Να διατίθεται σε συσκευασία των 100 gr. |  |  |
| 5.11 | Σύνθεση ολιγονουκλεοτιδίων - εκκινητών (forward primers) σε ποσότητα 50 nmol, τα οποία μπορεί να φέρουν σήμανση στο 5' άκρο τους (Biotin/ NH2/ SH/ Digoxigenin/ Fluorescein/ etc) καθαρισμένα με HPLC. Να υπάρχει η δυνατότητα αποστολής σε aliquots προκαθορισμένης συγκέντρωσης. Να δοθεί τιμή ανά βάση. |  |  |
| 5.12 | Σύνθεση ολιγονουκλεοτιδίων - εκκινητών (reverse primers) σε ποσότητα 50 nmol, τα οποία μπορεί να φέρουν σήμανση στο 5' άκρο τους (Biotin/ NH2/ SH/ Digoxigenin/ Fluorescein/ etc) καθαρισμένα με HPLC. Να υπάρχει η δυνατότητα αποστολής σε aliquots προκαθορισμένης συγκέντρωσης. Να δοθεί τιμή ανά βάση. |  |  |
| 5.13 | Σύνθεση ιχνηθετών (probes) για Real Time PCR τα οποία να φέρουν στο 5΄άκρο FAM/ HEX/ TET και στο 3΄άκρο TAM ή BHQ. Να διατίθενται σε ποσότητα 50 nmol και να είναι καθαρισμένα με HPLC. Να δίνεται τιμή ανά ιχνηθέτη η οποία να είναι ανεξάρτητη από το μήκος της αλληλουχίας του. |  |  |
| ΟΜΑΔΑ 6: ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΓΙΑ ΕΝΑ, ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Ή ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ |  |  |  |
| Αποστειρωμένα πλαστικά αναλώσιμα |  |  |  |
| A/A | Τεχνικές προδιαγραφές | ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΄Η ΜΗ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΙΑ ΠΡΟΣ ΜΙΑ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ ΣΤΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ |
| 6.1 | Σωλήνες φυγοκέντρου 15mL, με βιδωτό πώμα και κωνικό πυθμένα. Από πολυπροπυλένιο (PP) χωρίς βαρέα μέταλλα, αποστειρωμένα, χωρίς ανιχνεύσιμα επίπεδα δεοξυριβονουκλεασών, ριβονουκλεασών και ανθρώπινου DNA, χωρίς πυρετογόνα και μη κυτταροτοξικά. Σε ουδέτερο χρώμα, με διαγράμμιση ενδιάμεσων όγκων και περιοχή για σημείωση. Υψηλής θερμικής (-196 °C - +121 °C για σωλήνα) και χημικής αντοχής. Να δύνανται να φυγοκεντρηθούν σε υψηλές στροφές (ενδεικτικά: 4,000xg σε swinging-bucket rotor και 15,000xg σε fixed-angle rotor). Συσκευασία 500 τεμαχίων, 50 τμχ/ σακούλα. |  |  |
| 6.2 | Σωλήνες φυγοκέντρου 50 mL, με βιδωτό πώμα, κωνικό πυθμένα. Από πολυπροπυλένιο (PP) χωρίς βαρέα μέταλλα, αποστειρωμένα, χωρίς ανιχνεύσιμα επίπεδα δεοξυριβονουκλεασών, ριβονουκλεασών και ανθρώπινου DNA, χωρίς πυρετογόνα και μη κυτταροτοξικά. Σε ουδέτερο χρώμα, με διαγράμμιση ενδιάμεσων όγκων και περιοχή για σημείωση. Υψηλής θερμικής (-196 °C - +121 °C για σωλήνα) και χημικής αντοχής. Να δύνανται να φυγοκεντρηθούν σε υψηλές στροφές (3,200xg σε swinging-bucket rotor και 17,000xg σε fixed-angle rotor). Συσκευασία 500 τεμαχίων, 25 τμχ/ σακούλα. |  |  |
| 6.3 | Σωληνάρια μικροφυγοκέντρου 1,5 mL, με ενσωματωμένο καπάκι. Από πολυπροπυλένιο (PP), χωρίς βαρέα μέταλλα, χωρίς ανιχνεύσιμα επίπεδα δεοξυριβονουκλεασών, ριβονουκλεασών και ανθρώπινου DNA και χωρίς πυρετογόνα. Σε ουδέτερο χρώμα, με διαγράμμιση ενδιάμεσων όγκων. Υψηλής θερμικής (-80 °C - +121 °C) και χημικής αντοχής. Να δύνανται να φυγοκεντρηθούν σε υψηλές στροφές (18,000xg: fixed-angle rotor). Συσκευασία 500 τεμαχίων. |  |  |
| 6.4 | Να αποτελούνται από 96 κελία. Να φέρουν ειδικό υπόστρωμα καλλιέργειας πρωτογενών κυττάρων με άζωτο, για βελτιωμένη προσκόλληση και ανάπτυξη των πρωτογενών κυττάρων, τύπου Primaria ή ανάλογο. Η χημεία της επικάλυψης της επιφάνειας να είναι πιστοποιημένη με σάρωση ηλεκτρονίων (ESCA). Να αποτελούνται από πολυστυρένιο που είναι επεξεργασμένο με πλάσμα. Η επεξεργασία της επιφάνειας να είναι μόνιμη και σταθερή. Να είναι οπτικά διαυγής. Να είναι αποστειρωμένες. Να φέρουν επίπεδο πυθμένα και να κλείνουν με καπάκι. Να διατίθενται σε συσκευασίες των 50 τεμαχίων. |  |  |
| 6.5 | Ορολογικές πιπέττες 2mL, με στόμιο για χρήση με συσκευές αναρρόφησης, κατασκευασμένες από διαφανές πολυστυρένιο, αποστειρωμένες, ελεύθερες πυρετογόνων, συσκευασμένες σε μεμονωμένες συσκευασίες από διαφανές πλαστικό και χαρτί για εύκολο και ασφαλές άνοιγμα. Με διαβάθμιση ανά 0.01 mL και χρωματική σήμανση κατά ISO. Για την προστασία της συσκευής αναρρόφησης από κατά λάθος αναρρόφηση υγρών κάθε πιπέττα πρέπει να έχει στο επιστόμιο φίλτρο από βαμβάκι ή συνθετικό ινώδες υλικό. Κάθε ατομική συσκευασία να αποτελείται από χάρτινο πίσω μέρος για εύκολο άνοιγμα. Συσκευασία 500 τμχ, 100/κουτί. |  |  |
| 6.6 | Ορολογικές πιπέττες των 5 mL, από διαφανές πολυστυρένιο, με στόμιο για χρήση με συσκευές αναρρόφησης και φίλτρο από βαμβάκι ή συνθετικό ινώδες υλικό για προστασία. Αποστειρωμένες σε μεμονωμένες συσκευασίες από διαφανές πλαστικό και χαρτί για εύκολο και ασφαλές άνοιγμα. Από καθαρό πολυστυρένιο χωρίς βαρέα μέταλλα, μη κυτταροτοξικές, χωρίς ανιχνεύσιμα επίπεδα δεοξυριβονουκλεασών, ριβονουκλεασών και ανθρώπινου DNA και χωρίς πυρετογόνα. Διαβάθμιση 0.1 mL. Χρωματική σήμανση κατά ISO. Συσκευασία 200 τμχ, 50 τμχ/ σακούλα. |  |  |
| 6.7 | Ορολογικές πιπέττες χωρητικότητας 10 mL από πολυστυρένιο, με στόμιο για χρήση με συσκευές αναρρόφησης και φίλτρο από βαμβάκι ή συνθετικό ινώδες υλικό για προστασία. Αποστειρωμένες σε μεμονωμένες συσκευασίες από διαφανές πλαστικό και χαρτί για εύκολο και ασφαλές άνοιγμα. Από καθαρό πολυστυρένιο χωρίς βαρέα μέταλλα, μη κυτταροτοξικές, χωρίς ανιχνεύσιμα επίπεδα δεοξυριβονουκλεασών, ριβονουκλεασών και ανθρώπινου DNA και χωρίς πυρετογόνα. Διαβάθμιση 0.1 mL. Χρωματική σήμανση κατά ISO. Συσκευασία 200 τμχ, 50 τμχ/ σακούλα. |  |  |
| 6.8 | Τριβλία Petri διαστάσεων 94x15mm, χωρίς αερισμό, για επώαση μακράς διαρκείας. Κατασκευασμένα από διαφανές πολυστυρένιο χωρίς βαρέα μέταλλα για βέλτιστη παρατήρηση σε μικροσκόπιο. Μηχανικά αποστειρωμένα σε σακούλες των 20 τμχ. |  |  |
| 6.9 | Κρυοφιαλίδια των 2mL για φύλαξη κυττάρων σε υγρό άζωτο, CE/IVD, στεκούμενα με οβάλ πυθμένα και εσωτερικό πώμα (με λάστιχο σιλικόνης). Κατασκευή από πολυπροπυλένιο (PP), χωρίς βαρέα μέταλλα. Αποστειρωμένα, μη-κυτταροτοξικά, χωρίς ανιχνεύσιμα επίπεδα δεοξυριβονουκλεασών, ριβονουκλεασών και ανθρώπινου DNA και χωρίς πυρετογόνα. Με διαβάθμιση όγκου και επιφάνεια σήμανσης. Αντοχή σε θερμοκρασίες από -196 °C έως +121 °C. Αντοχή έως 5,800 x g (swing rotor) και έως 34,000 x g (fixed angle rotor). Συσκευασία των 50 τεμαχίων. |  |  |
| 6.10 | Να φέρουν ειδικό υπόστρωμα καλλιέργειας πρωτογενών κυττάρων με άζωτο, για βελτιωμένη προσκόλληση και ανάπτυξη των πρωτογενών κυττάρων, τύπου Primaria ή ανάλογο. Η χημεία της επικάλυψης της επιφάνειας να είναι πιστοποιημένη με σάρωση ηλεκτρονίων (ESCA). Να αποτελούνται από πολυστυρένιο που είναι επεξεργασμένο με πλάσμα. Η επιφάνεια να είναι εμβαδού 25 cm2 και να μπορεί να δεχτεί έως 50 mL θρεπτικό μέσο. Να φέρουν κεκλιμένο λαιμό και καπάκι το οποίο να επιτρέπει τον αερισμό των υπό καλλιέργεια κυττάρων. Η επεξεργασία της επιφάνειας να είναι μόνιμη και σταθερή. Να είναι οπτικά διαυγής. Να είναι αποστειρωμένες με γάμα ακτινοβολία. Να διατίθενται σε συσκευασίες των 100 τεμαχίων. |  |  |
| 6.11 | Να φέρουν ειδικό υπόστρωμα καλλιέργειας πρωτογενών κυττάρων με άζωτο, για βελτιωμένη προσκόλληση και ανάπτυξη των πρωτογενών κυττάρων, τύπου Primaria ή ανάλογο. Η χημεία της επικάλυψης της επιφάνειας να είναι πιστοποιημένη με σάρωση ηλεκτρονίων (ESCA). Να αποτελούνται από πολυστυρένιο που είναι επεξεργασμένο με πλάσμα. Η επιφάνεια να είναι εμβαδού 75 cm2 και να μπορεί να δεχτεί έως 250 mL θρεπτικό μέσο. Να έχουν καπάκι το οποίο να επιτρέπει τον αερισμό των υπό καλλιέργεια κυττάρων. Η επεξεργασία της επιφάνειας να είναι μόνιμη και σταθερή. Να είναι οπτικά διαυγής. Να είναι αποστειρωμένες με γάμα ακτινοβολία. Να διατίθενται σε συσκευασίες των 100 τεμαχίων. |  |  |
| 6.12 | Να έχουν μήκος τουλάχιστον 80 mm. Να είναι κατάλληλο για εύρος όγκων 100-1000 μL. Να είναι αποστειρωμένα ανά ένα rack. Να διαθέτουν anti-aerosol φίλτρο για αποφυγή επιμολύνσεων μεταξύ δειγμάτων. Nα είναι τελείως διαφανή για εύκολο έλεγχο του υγρού στο εσωτερικό των tips. Να έχουν διαβαθμίσεις για τον έλεγχο του όγκου. Να είναι Rnase free, Dnase free, genomic DNA free και protein free. O εσωτερικός φορέας των tips να μπορεί να αποσπαστεί για τοποθέτηση ανταλλακτικού φορέα με νέα tips χωρίς την ανάγκη απόρριψης του εξωτερικού κουτιού. Να είναι συμβατά με πιπέττες Eppendorf, Finnpipette, Gilson, Nichiryo. Να διατίθενται σε συσκευασία 10 racks x 96 tips. |  |  |
| 6.13 | Filter tips σε racks, όγκου 200 μL. Να έχουν μήκος έως 55 mm. Να είναι κατάλληλο για εύρος όγκων 1-200 μL. Να είναι αποστειρωμένα ανά ένα rack. Να διαθέτουν anti-aerosol φίλτρο για αποφυγή επιμολύνσεων μεταξύ δειγμάτων. Nα είναι τελείως διαφανή για εύκολο έλεγχο του υγρού στο εσωτερικό των tips. Να είναι RNase free, DNase free, genomic DNA free και protein free. O εσωτερικός φορέας των tips να μπορεί να αποσπαστεί για τοποθέτηση ανταλλακτικού φορέα με νέα tips χωρίς την ανάγκη απόρριψης του εξωτερικού κουτιού. Να είναι συμβατά με πιπέττες Eppendorf, Finnpipette, Gilson, Nichiryo. Να διατίθενται σε συσκευασία 10 racks x 96 tips. |  |  |
| 6.14 | Να έχουν μήκος τουλάχιστον 50 mm. Να είναι κατάλληλα για εύρος όγκων 0,1-10 μL. Να είναι αποστειρωμένα ανά ένα rack. Να διαθέτουν anti-aerosol φίλτρο για αποφυγή επιμολύνσεων μεταξύ δειγμάτων. Να είναι τελείως διαφανή για εύκολο έλεγχο του υγρού στο εσωτερικό των tips. Να έχουν διαβαθμίσεις για τον έλεγχο του όγκου. Να είναι Rnase free, Dnase free, genomic DNA free και protein free. O εσωτερικός φορέας των tips να μπορεί να αποσπαστεί για τοποθέτηση ανταλλακτικού φορέα με νέα tips χωρίς την ανάγκη απόρριψης του εξωτερικού κουτιού. Να είναι συμβατά με πιπέττες Eppendorf, Finnpipette, Biohit, Gilson, Nichiryo. Να διατίθενται σε συσκευασία 10 racks x 96 tips. |  |  |
| 6.15 | Να είναι σωληνάρια ειδικά για real time PCR (qPCR) με πολύ λεπτά τοιχώματα και επίπεδα καπάκια. Να δημιουργούν ελάχιστο θόρυβο στο παραγόμενο σήμα της αντίδρασης. Να είναι όγκου 0,2 mL και να είναι συμβατά με το όργανο RotorGene Q ή ανάλογο. |  |  |
| 6.16 | Παραφίλμ - Φύλλο υλικού που να είναι ημιδιαφανές, εύκαμπτο, θερμοπλαστικό και εξαιρετικά αδιάβροχο. Να είναι σχεδόν άχρωμο, άοσμο και είναι πάχους περίπου 0,13 mm. Να είναι διαπερατό σε αέρια, αλλά εξαιρετικά ευαίσθητο στην απώλεια και απορρόφηση υγρασίας, καθιστώντας έτσι ιδανική την προστασία των περιεχομένων σωλήνων, φιαλών, petri κ.λ.π. Η διαπερατότητα είτε οξυγόνου είτε διοξειδίου του άνθρακα δεν θα πρέπει να επηρεάζεται σε διαφορετικές συνθήκες υγρασίας, λόγω της χαμηλής διαπερατότητας του νερού και της μη ευαισθησίας του παραφίλμ στους ατμούς υγρασίας. 4'' x 125 ft / 100 mm x 38 m ρολό. 4 in x 125 ft. |  |  |
| 6.17 | Γάντια εξέτασης, μεγέθους small, μίας χρήσης από νιτρίλιο, χωρίς λάτεξ, χωρίς πούδρα, μη αποστειρωμένα, αμφιδέξια. Medical 93/42/EEC, Class I, EN 455, PPE 89/686/EEC, Category III, EN 374, EN420, AQL 1.5. Μέγεθος Small. Συσκευασία 10 κουτιά  100 γάντια. |  |  |