| ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΟΜΑΔΑ 1:Δεχόμαστε προσφορές για το σύνολο των προϊόντων της ομάδας |  |  |  |  |
| A/A | Τεχνικές Προδιαγραφές | ΝΑΙ | ΌΧΙ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| 1 | Χλωριούχο νάτριο κατάλληλο για ανάλυση, ACS, ISO, καθαρότητας 99,5%. Μέγιστο όριο προσμίξεων: αδιάλυτες ουσίες σε H2O: 0.005 %, Απώλεια μάζας κατά την ξήρανση στους 105°C: 0.2%, αζωτούχες ενώσεις: 0.001%, Br: 0.005 %, φωσφορικές (PO4): 0.0005 %, θειικές (SO4): 0.001%, ιωδιούχες (I): 0.001 %, χλωρικές και νιτρικές: 0.003%, Hexacyanoferrate(II) και (III) [Fe(CN)6]: 0.0001%, βαρέα μέταλλα (ICP-OES): 0.0005 % ως εξής: As: 0.00004 %, Ba: 0.0005 %, Ca: 0.002 %, Cu: 0.0002 %, Fe: 0.0001 %, K: 0.005 %, Mg: 0.001 %, Ni: 0.0005 %, Pb: 0.0002 % |  |  |  |
| 2 | Μονόξινο φωσφορικό κάλιο καθαρότητας ελαχ. 99 %. Να έχει pH (5 %; H2O; 20°C):8.7 – 9.4, βαρέα μέταλλα (ως Pb): μεγ. 0.001 %, αδιάλυτες ουσίες σε νερό: <0.01%, απώλεια μάζας κατά την ξήρανση στους (105°C): μεγ. 1.0 %, χλωρίδια: μεγ. 0.003 %, φθοριούχα: μεγ. 0.001 %, θειικά: μεγ. 0.005 %, A (1 cm/0.1 M in H2O), 260 nm: μεγ. 0.05, 280 nm: μεγ. 0.05 |  |  |  |
| 3 | Μονόξινο φωσφορικό κάλιο καθαρότητας ελαχ. 99 %. Να έχει pH (5 %; H2O; 20°C):8.7 – 9.4, βαρέα μέταλλα (ως Pb): μεγ. 0.001 %, αδιάλυτες ουσίες σε νερό: <0.01%, απώλεια μάζας κατά την ξήρανση στους (105°C): μεγ. 1.0 %, χλωρίδια: μεγ. 0.003 %, φθοριούχα: μεγ. 0.001 %, θειικά: μεγ. 0.005 %, A (1 cm/0.1 M in H2O), 260 nm: μεγ. 0.05, 280 nm: μεγ. 0.05 |  |  |  |
| 4 | Δισόξινο φωσφορικό κάλιο για ανάλυση, ACS, Ελάχιστης καθαρότητας: 99.0%, pH 5% διάλυμα: 4.2-4.5, Αδιάλυτες ουσίες σε νερό: 0.01 %, απώλεια μάζας κατά την ξήρανση στους 105°C: 0.2%, χλωρίδια (Cl): 0.0005%, αζωτούχες ενώσεις (ως N): 0.001%, θειικά (SO4): 0.003%, As: 0.0002 % |  |  |  |
|  | βαρέα μέταλλα (ICP-OES): 0.001 %, μέταλλα μέσω ICP [in mg/Kg (ppm)] |  |  |  |
|  | Ag: 5, Al: 5, Au: 5, B: 5, Ba: 5, Be: 5, Bi: 5, Ca: 50, Cd: 5, Co: 5, Cr: 5, Cu: 5, Fe: 10, Ga: 5, Ge: 5, In: 5, Mg: 5, Mn: 5, Mo: 5, Na: 50, Ni: 5, Pb: 5, Sb: 5, Se: 5, Si: 5, Sr: 5, Ti: 5, Tl: 5, V: 5, Zn: 5, Zr: 5 |  |  |  |
| 5 | TRIS για μοριακή βιολογία, DNases/RNases/πρωτεάσες: μη ανιχνεύσιμες |  |  |  |
|  | Assay (titr.): ελαχ. 99.9 %, pH (1 M; H2O; 20°C): 10.5 – 11.5, νερό: μεγ. 0.2 %, Cu: μεγ. 0.0001 %, Fe: μεγ. 0.0001 %, Pb: μεγ. 0.0001 %, A (1 cm/1 M in H2O) 430 nm: μεγ. 0.004, 260 nm: μεγ. 0.03, 280 nm: μεγ. 0.02 |  |  |  |
| 6 | Assay (titr.): ελαχ. 99 %, βαρέα μέταλλα (ως Pb): μεγ. 0.001 %, νερό: μεγ. 0.5 % |  |  |  |
|  | χλωρίδια: μεγ. 0.05 %, θειικά: μεγ. 0.05 % |  |  |  |
| 7 | Μετουσιωμένη αιθανόλη, μερικώς αποδιατεταγμένη ελάχιστης καθαρότητας: 99.8%. with IPA, MEK and Bitrex pure, πυκνότητας 0.789 |  |  |  |
| 8 | δείκτης διάθλασης n20/D 1.328 Assay (GC): ελαχ. 99.8 %, οξύτητα/αλκαλικότητα: μεγ. 0.0005 meq/g, μη-πτητικό ύλη: μεγ. 0.001 %, βαρέα μέταλλα (ως Pb): μεγ. 0.0005 %, 2-Propanol: μεγ. 0.005 %, Ethanol: μεγ. 0.01 %, νερό (K.F.): μεγ. 0.05 % |  |  |  |
| 9 | Assay (GC): ελαχ. 99 %, προσδιορισμός ταυτότητας με IR, νερό (K.F.): μεγ. 1 % |  |  |  |
| 10 | Ammonium Peroxodisulfate (APS) για μοριακή βιολογία, DNases/RNases/πρωτεάσες: μη ανιχνεύσιμες, Assay (titr.): ελαχ. 98 %, ελεύθερο οξέων: μεγ. 0.1 %, Υπόλειμμα κατά την ανάφλεξη: μεγ. 0.05 %, pH (5 %; H2O; 20°C): 3.0 – 4.0, χλωρίδια: μεγ. 0.001 %, Fe: μεγ. 0.001 %, Mn: μεγ. 0.00005 %, Pb: μεγ. 0.005 % |  |  |  |
| 11 | Assay (titr.): ελαχ. 98 %, αγωγιμότητα (40 %): μεγ. 100 μS/cm |  |  |  |
|  | pH (10 %; 0.1 M NaCl; 20°C): 5.0 – 7.0, απώλεια μάζας κατά την ξήρανση στους: μεγ. 1.0 %, Acrylic acid (titr.): μεγ. 0.05 %, Cu: μεγ. 0.001 %, A (1 cm/10 % in H2O) |  |  |  |
|  | 300 nm: μεγ. 0.3, 320 nm: μεγ. 0.1, 430 nm: μεγ. 0.01 |  |  |  |
| 12 | Bisacrylamide για μοριακή βιολογία, DNases/RNases/πρωτεάσες: μη ανιχνεύσιμες |  |  |  |
|  | Καθαρότητας (HPLC): ελαχ. 99 %, Ελεύθερο acrylic acid: μεγ. 0.05 %, νερό (K.F.): μεγ. 0.25 %, A (1 cm/1 % σε H2O), 310 nm: μεγ. 0.05, 290 nm: μεγ. 0.25, 400 nm: μεγ. 0.005 |  |  |  |
| 13 | Assay (titr.): ελαχ. 99 %, αδιάλυτες ουσίες σε νερό: μεγ. 0.05 %, διαλυτότητα (H2O; 17°C): 420 g/L, απώλεια μάζας κατά την ξήρανση στους: μεγ. 0.25 %, Ανθρακικά (ως Na2CO3): μεγ. 0.25 % |  |  |  |
| 14 | SDS για μοριακή βιολογία, Dnases/RNases/πρωτεάσες: μη ανιχνεύσιμες, Assay (titr.): ελαχ. 99.0 %, νερό (K.F.): μεγ. 1.0 %, χλωρίδια: μεγ. 0.025 %, φωσφορικά: μεγ. 0.0001 %, Pb: μεγ. 0.0005 %, A (1 cm/0.1 M in H2O) 260 nm: μεγ. 0.04, 280 nm: μεγ. 0.02 |  |  |  |
| 15 | Γλυκίνη για μοριακή βιολογία, DNases/RNases/πρωτεάσες: μη ανιχνεύσιμες |  |  |  |
|  | Assay (titr.): ελαχ. 99.5 %, pH (5 %; H2O): 5.9 – 6.4, απώλεια μάζας κατά την ξήρανση στους: μεγ. 0.1 %, βαρέα μέταλλα (ως Pb): μεγ. 0.001 %, άλλα αμινοξέα: μεγ. 0.1 %, Αμμώνιο: μεγ. 0.02 %, χλωρίδια: μεγ. 0.004 %, θειικά: μεγ. 0.005 %, Fe: μεγ. 0.0005 % |  |  |  |
| 16 | Βορικό οξύ για μοριακή βιολογία, DNases/RNases/πρωτεάσες: μη ανιχνεύσιμες |  |  |  |
|  | Assay (titr.): ελαχ. 99.8 %, pH (5 %; H2O; 20°C): 3.5 – 4.8, νερό: μεγ. 0.3 %, χλωρίδια: μεγ. 0.001 %, Phosphate: μεγ. 0.0002 %, θειικά: μεγ. 0.02 %, As: μεγ. 0.0001 %, Ca: μεγ. 0.002 %, Cu: μεγ. 0.0005 %, Fe: μεγ. 0.0002 %, Mg: μεγ. 0.0005 %, Na: μεγ. 0.005 %, Pb: μεγ. 0.0005 % |  |  |  |
| 17 | EDTA για μοριακή βιολογία, DNases/RNases/πρωτεάσες: μη ανιχνεύσιμες, Assay (titr.): ελαχ. 99 %, εμφάνιση: λευκή ως υπόλευκη σκόνη, pH (1 %; H2O ; 20°C): περ. 2.5, νερό (K.F.): μεγ. 0.25 %, Fe: μεγ. 0.001 %, Pb: μεγ. 0.001 % |  |  |  |
| 18 | X-Gal για μοριακή βιολογία, DNases/RNases/πρωτεάσες: μη ανιχνεύσιμες, Assay (HPLC): ελαχ. 99 %, α20°C/D; 1 %, DMF (50 %): -62° ± 2°, νερό (K.F.): μεγ. 1 % |  |  |  |
| 19 | D(-)-Sήbitol για μοριακή βιολογία, DNases/RNases/πρωτεάσες: μη ανιχνεύσιμες |  |  |  |
|  | Assay (titr.): ελαχ. 99 %, α20°C/D; 10 %, borate complex: 4.0° - 7.0, θειικά: μεγ. 0.1 %, βαρέα μέταλλα (ως Pb): μεγ. 0.001 %, νερό (K.F.): μεγ. 1.5 %, χλωρίδια: μεγ. 0.005 %, θειικά: μεγ. 0.01 %, As: μεγ. 0.0003 %, Ni: μεγ. 0.0001 %, Pb: μεγ. 0.00005 % |  |  |  |
| 20 | Φυσική περιγραφή: διαυγές, άχρωμο υγρό, Assay≥ 99.5%, εμφάνιση διαλύματος 25% σε νερό: διαυγές, άχρωμο διάλυμα, οξύτητα/αλκαλικότητα≤ 0.2ml (0.1M NaOH) |  |  |  |
|  | δείκτης διάθλασης1.471 - 1.474 (20°C), αλδεύδες≤ 10ppm, εστέρες≥ 8.0ml (0.1M Hcl). Προσμίξεις: Να περνάει τα BP, EP tests, Αλογονούχες ενώσεις≤ 35ppm, Σάκχαρα να περνάει τα BP, EP tests, χλωρίδιαs≤ 10ppm, βαρέα μέταλλα≤ 5ppm |  |  |  |
|  | Νερό≤ 0.5%, Sulphated Ash≤ 0.01%, αρσενικό (As)≤ 2ppm, Mercury (Hg)≤ 1ppm |  |  |  |
|  | κάδμιο (Cd)≤ 1ppm, μόλυβδος (Pb)≤ 2ppm, νικέλιο (Ni)≤ 20ppm |  |  |  |
|  | Butanetriols≤ 0.2%, 3-MCPD≤ 0.1ppm, Pharmacopoeia Specification(s)BP, EP, USP |  |  |  |
| 21 | D(+)-Glucose άνυδρη για μοριακή βιολογία, DNases/RNases/πρωτεάσες: μη ανιχνεύσιμες, Assay (HPLC): ελαχ. 99 %, α20°C/D; 10 %, H2O: +52.5° - +53.3° |  |  |  |
|  | Θειική ash: μεγ. 0.1 %, νερό (K.F.): μεγ. 0.2 %, χλωρίδια: μεγ. 0.01 %, θειικά: μεγ. 0.02 %, Sulfite: μεγ. 0.001 %, As: μεγ. 0.0001 %, Ca: μεγ. 0.02 %, Pb: μεγ. 0.00005 % |  |  |  |
| 22 | Assay: ελαχ. 760 I.U./mg, α20°C/D; 1 %, H2O: +112° - +123°, pH (1 %; H2O): 7 – 9 |  |  |  |
|  | απώλεια μάζας κατά την ξήρανση στους (60°C): μεγ. 1.5 % (1 Torr), Kanamycin B: μεγ. 4 % |  |  |  |
| 23 | Υγρή φαινόλη τεκμηριωμένης καταλληλότητας για εκχύλιση νουκλεϊνικών οξέων, σταθεροποιημένη με 0.1% 8-υδροξυκινολίνη, εκχυλισμένη με διάλυμα Tris. Assay (titr.) 89 - 90%, pH (20°C) 7.8 - 8.2, μέγιστη περιεκτικότητα σε βαρέα μέταλλα 0.0005%. Συσκευασία των 1000ml. Να διαθέτει πιστοποιητικό ανάλυσης ανά παρτίδα. |  |  |  |
| 24 | Διάλυμα χλωροφόρμιου/ισοαμυλικής αλκοόλης σε αναλογία 24:1, βιοχημικής καθαρότητας. Συσκευασία των 500ml. |  |  |  |
| 25 | Δραστικότητα (άνυδρης ουσίας): ελαχ. 590 I.U./mg, α20°C/D; 10 %, H2O: +107° - +121°, pH (4 %; H2O): 3.5 – 5.5, νερό (K.F.): μεγ. 15 %, διαλυτότητα: ελεύθερα σε H2O, αδιάλυτη σε αιθανόλη, θειικά: 32 - 35 %, βακτηριακές ενδοτοξίνες μεγ. 0.71 I.U./mg, Pharmacopoeia specs: BP |  |  |  |
| 26 | Assay (HPLC): 91.0 - 102.0 %, α20°C/D; 0.2 %, H2O: +258° - +287°, pH (10 %; H2O; 20°C): 8.0 – 10.0, βαρέα μέταλλα: μεγ. 0.002 %, νερό (K.F.): μεγ. 2 % |  |  |  |
| 27 | Assay (HPLC): ελαχ. 95 %, α20°C/D; 0.5 %, 0.1 M HCl, calc. on dried subst.: -240° - -255°, pH (1 %; H2O): 2.0 – 3.0, απώλεια μάζας κατά την ξήρανση στους (105°C): μεγ. 2 % |  |  |  |
| 28 | DNases/RNases/πρωτεάσες: μη ανιχνεύσιμες, Ash: ≤ 0.5 %, Electroendoosmosis (EEO): 0.09 – 0.13, Υγρασία: ≤ 10 %, Αντοχή γέλης (1 %): ≥ 1200 g/cm2, Αντοχή γέλης (1.5 %): ≥ 2300 g/cm2, σημείο γελοποίησης (1.5 %): 36 ± 1.5°C, σημείο τήξης: 88 ± 1.5°C, θειικά: ≤ 0.2 % |  |  |  |
| 29 | Γαλαζοπράσινη εως πράσινη κρυσταλλική σκόνη ή κρύσταλλοι. Διαλυτότητα (10% σε νερό) διαυγές, πράσινο διάλυμα, αδιάλυτες ουσίες σε νερό: ≤ 0.01%, κοβάλτιο (Co) : ≤ 50ppm, σίδηρος (Fe) : ≤ 20ppm, χαλκός (Cu) : ≤ 20ppm, ψευδάργυρος (Zn) : ≤ 20ppm |  |  |  |
|  | Manganese (Mn) : ≤ 20ppm, κάδμιο (Cd) : ≤ 5ppm, μόλυβδος (Pb) : ≤ 5ppm |  |  |  |
|  | Mercury (Hg) : ≤ 5ppm, Assay : 99.0 - 101.0 % (NiSO4 · 6H2O) |  |  |  |
| 30 | Κρυσταλλική μάζα ή διαυγές, άχρωμο, πτητικό υγρό. Διαλυτότητα : αναμίξιμο με νερό, αιθανόλη σε ποσοστό 96% και με μεθυλαινοχλωρίδια, Σημείο πήξης: ≥ 14.8°C |  |  |  |
|  | Αναγωγικές ουσίες: σύμφωνα με Ph. Eur., χλωρίδια (Cl) : ≤ 25ppm, Sulphate (SO4) : ≤ 50ppm, σίδηρος (Fe) : ≤ 5ppm, βαρέα μέταλλα : ≤ 5ppm, κατάλοιπα μετά από εξάτμιση: ≤ 0.01%, καθαρότητας: 99.0 - 100.5 % |  |  |  |
| 31 | Φυσική περιγραφή: διαυγές, άχρωμο υγρό, Assay : ≥ 99.8%, νερό (KF) : ≤ 0.2% |  |  |  |
|  | Υπόλειμμα μετά από εξάτμιση: ≤ 1ppm |  |  |  |
| 32 | Φυσική περιγραφή: Λευκοί κρύσταλλοι ή κρυσταλλική σκόνη, διαλυτότητα (30% σε water), διαυγές, άχρωμο διάλυμα, χλωρίδια (Cl)≤ 10ppm, σίδηρος (Fe)≤ 20ppm, βαρέα μέταλλα ≤ 5ppm (Cd+Cu+Ni+Pb+Zn), νερό (KF)≤ 0.5%, αζωτούχες ενώσεις (N)≥ 21.0%, Assay≥ 99.0% |  |  |  |
| 33 | Φυσική περιγραφή: Λευκή κρυσταλλική σκόνη, διαλυτότητα (10% σε νερό), διαυγές, άχρωμο υδατικό διάλυμα, Assay : ≥ 99.5%, |  |  |  |
| 34 | Φυσική περιγραφή: Λευκή κρυσταλλική σκόνη ή κρύσταλλοι, διαλυτότητα (20% σε νερό), διαυγές, άχρωμο υδατικό διάλυμα, UV Απορρόφηση (1M σε νερό) ≤ 0.15 (250nm), ≤ 0.10 (260nm), ≤ 0.05 (280nm), υπόλειμμα κατά την ανάφλεξη ≤ 0.1%, βαρέα μέταλλα (ως Pb) ≤ 5ppm, Assay (τιτλοδότηση): 99.0 - 101.0 % |  |  |  |
| 35 | Φυσική περιγραφή: Σκούρα ιώδης εώς καφέ σκόνη, διαλυτότητα (1% σε νερό), Σκούρο μπλε εώς μαύρο υδατικό διάλυμα, απώλεια κατά την ξήρανση ≤ 5.0%, περιεχόμενη χρωστική ≥ 90.0% |  |  |  |
| 36 |  |  |  |  |
|  | pH εύρος μετάβασης: 3.1 - 4.6 (πρασινοκίτρινο σε μπλε-μωβ), διαλυτότητα : 0.1% σε 95% ethanol: διαυγές διάλυμα, Μέγιστη απορρόφηση σε μήκος κύματος: 434 – 439 nm (σε pH 3.1), 590 - 593 nm (σε pH 4.6), Απορροφητικότητα (E1%, 1cm κυψελίδα): 350 - 385 (pH 3.1, Lambda 1 max), 940 - 1000 (pH 4.6, Lambda 2 max), απώλεια μάζας κατά την ξήρανση: ≤ 1.0% |  |  |  |
| 37 | Φυσική περιγραφή: άχρωμη εώς λευκή κρυσταλλική σκόνη, Ταυτοποίηση μέσω: IR |  |  |  |
|  | βαρέα μέταλλα : ≤ 5ppm, ασβέστιο (Ca) : ≤ 0.05%, Υπόλειμμα κατά την ανάφλεξη: ≤ 0.1%, αναγωγικά σάκχαρα: ≤ 0.1%, Ειδική οπτική στροφή: 66.3 - 67.0 °, καθαρότητα: ≥ 99.5% |  |  |  |
| 38 | Φυσική περιγραφή: Λεπτόκκοκη λευκή σκόνη, Υγροσκοπική καθαρότητα: ≥ 98.0%, Ανθρακικό ασβέστιο: ≤ 0.15%, αδιάλυτη ουσία: ≤ 0.1%, φθόριο (F) : ≤ 40ppm, αρσενικό (As) : ≤ 3ppm, μόλυβδος (Pb) : ≤ 2ppm, υδράργυρος (Hg) : ≤ 1ppm, σίδηρος (Fe) : ≤ 100ppm |  |  |  |
| 39 | Φυσική περιγραφή : Λευκή κρυσταλλική σκόνη ή άχρωμοι κρύσταλλοι, Ταυτοποίηση σύμφωνα με: BP, EP, USP, διαλυτότητα (10% in νερό): διαυγές, άχρωμο διάλυμα pH (5% in νερό) : 7.5 – 9.0, οξύτητα ή /αλκαλικότητα: να περνάει τα BP, EP test, χλωρίδια : ≤ 50ppm, οξαλικά: ≤ 100ppm, θειικά: ≤ 150ppm, αρσενικό (As) : ≤ 1ppm, |  |  |  |
|  | βαρέα μέταλλα (ως Pb): ≤ 10ppm, μόλυβδος (Pb) : ≤ 1ppm, υδράργυρος (Hg) : ≤ 1ppm, νερό : 11.0 - 13.0 %, Assay : 99.0 - 101.0 % (σε άνυδρη βάση) |  |  |  |
| 40 | Κατάλληλο για μοριακή βιολογία, DNases/RNases/πρωτεάσες: μη ανιχνεύσιμες, Assay (titr.): ελαχ. 99 %, υπόλειμμα κατά την ανάφλεξη: μεγ. 0.1 %, βαρέα μέταλλα (ως Pb): μεγ. 0.001 %, νερό: μεγ. 1.0 %, σίδηρος: μεγ. 0.001 % |  |  |  |
| 41 | Φυσική περιγραφή: Λευκή κρυσταλλική σκόνη ή άχρωμοι κρύσταλλοι, |  |  |  |
|  | Διαλυτότητα (10% σε νερό): διαυγές, άχρωμο διάλυμα, σημείο τήξης: 182 - 188 °C |  |  |  |
|  | Assay : ≥ 99.0% |  |  |  |
| 42 | Φυσική περιγραφή : Λευκή κρυσταλλική σκόνη διαλυτότητα (1M σε νερό) διαυγές, άχρωμο διάλυμα, pH (5% σε νερό) : 5.0 – 6.5, απώλεια μάζας κατά την ξήρανση: ≤ 0.5%, UV Απορρόφηση (1M σε νερό): 260nm: ≤ 0.05, : 280nm: ≤ 0.04, : 405nm: ≤ 0.01, υπόλειμμα κατά την ανάφλεξη: ≤ 0.1%, βαρέα μέταλλα (ως Pb): ≤ 5ppm |  |  |  |
|  | Assay (Titration) : ≥ 99.5% (σε ξηρή βάση) |  |  |  |
| 43 | Φυσική περιγραφή : Λευκή κρυσταλλική σκόνη, διαλυτότητα (20% in νερό): διαυγές, άχρωμο διάλυμα, Αδιάλυτες ουσίες σε οξύ: ≤ 0.01% (σε 4M Hcl), ασβέστιο (Ca) : ≤ 0.02%, σίδηρος (Fe) : ≤ 0.001%, μαγνήσιο (Mg) : ≤ 0.001%, μόλυβδος (Pb) : ≤ 0.0005%, θειικά (SO4) : ≤ 0.05%, κάλιο (K) : ≤ 0.2%, νάτριο (Na) : ≤ 0.2%, νερό : ≤ 0.5%, Assay : ≥ 99.0% |  |  |  |
| 44 | Φυσική περιγραφή: Λευκή σκόνη, νερό αδιάλυτες ουσίες σε νερό: ≤ 0.5%, ασβέστιο (Ca) : ≤ 0.01%, σίδηρος (Fe) : ≤ 0.01%, κάλιο (K) : ≤ 0.01%, νάτριο (Na) : ≤ 0.01% |  |  |  |
|  | Νερό : ≤ 5.0%, μαγνήσιο (Mg) : 24.9 - 26.2 %, Assay : 98.5 - 101.5 % |  |  |  |
| 45 | διαλυτότητα (10% σε νερό): διαυγές, άχρωμο διάλυμα με pH (10% σε νερό): 2.8 - 4.0 |  |  |  |
|  | Νερό : ≤ 1.0%, UV Απορρόφηση (10% σε νερό): 260nm: ≤ 0.1: 280nm: ≤ 0.1, Assay (Titration) : ≥ 99.0% (σε ξηρή βάση) |  |  |  |
| 46 | Φυσική περιγραφή: Λευκή κρυσταλλική σκόνη |  |  |  |
|  | Ταυτοποίηση μέσω (IR) : Να επιβεβαιώνει τα πρότυπα, διαλυτότητα (20% σε νερό): διαυγές, άχρωμο διάλυμα με pH (1% σε νερό) : 3.5 – 4.5, UV Απορρόφηση (1M σε νερό): ≤ 0.100 (280nm), απώλεια μάζας κατά την ξήρανση : ≤ 2.0% (105°C) |  |  |  |
|  | Assay (Titration) : 98.5 - 101.5 % (σε ξηρή βάση) |  |  |  |
| 47 | διαλυτότητα (10% σε νερό): διαυγές, άχρωμο διάλυμα με pH (1% σε νερό) : 5.0 – 7.0, Ειδική οπτική στροφή: +46.0 - +49.0 ° (c=1, νερό), καθαρότητα με HPLC: ≥ 98.5% |  |  |  |
| 48 | Φυσική περιγραφή: Λευκή κρυσταλλική σκόνη καθαρότητας: ≥ 97.0% |  |  |  |
| 49 | Φυσική περιγραφή: Λευκή ως υπόλευκη κρυσταλλική σκόνη, διαλυτότητα (5% σε νερό): διαυγές, άχρωμο διάλυμα, καθαρότητα: ≥ 98.0% |  |  |  |
| 50 | Φυσική περιγραφή: διαυγές, υποκίτρινο εως καφεκίτρινο υγρό, τιμή υπεροξειδίων: ≤ 5meq/kg, αριθμός σαπωνοποίησης: 40 - 50 mg KOH/g, τιμή υδροξυλίων: 96 - 108 mgKOH/g, Αριθμός οξύτητας: ≤ 2.0mgKOH/g, θειική τέφρα: ≤ 0.2%, νερό : 2.5 - 3.0 %, βαρέα μέταλλα : ≤ 10ppm, Αιθυλενογλυκόλη: ≤ 620ppm, 1,4-Διοξάνιο: ≤ 10ppm, |  |  |  |
|  | Αιθυλενοξείδια: ≤ 1ppm |  |  |  |
| 51 | Φυσική περιγραφή: διαυγές, άχρωμο υγρό διαλυτότητα (10% σε νερό): διαυγές, άχρωμο διάλυμα, Σημείο θολώσεως : 63 - 69 °C (1% σε νερό), χρώμα (Pt-Co) : ≤ 60 |  |  |  |
| 52 | Φυσική περιγραφή: Λευκή κρυσταλλική σκόνη, διαλυτότητα (10% σε νερό): διαυγές, άχρωμο διάλυμα με pH (10% σε νερό): 5.0 – 7.0, υπόλειμμα κατά την ανάφλεξη: ≤ 0.1%, απώλεια μάζας κατά την ξήρανση: ≤ 1.0%, Assay (HPLC) : ≥ 99.0% |  |  |  |
| 53 | Φυσική περιγραφή: Λευκή σκόνη, Assay (HPLC) : ≥ 98.0%, διαλυτότητα : 10% σε νερό: διαυγές, άχρωμο, διάλυμα, απώλεια μάζας κατά την ξήρανση: ≤ 2.0%, αγωγιμότητα : ≤ 10µS/cm (0.1M σε νερό) |  |  |  |
| 54 | Φυσική περιγραφή: πράσινη εως σκουροπράσινη κρυσταλλική σκόνη, διαλυτότητα (5% σε νερό): διαυγές, ανοικτό πράσινο εώς πράσινο υδατικό διάλυμα, αδιάλυτες ουσίες σε νερό: ≤ 0.01%, αρσενικό (As) : ≤ 10ppm, κάδμιο (Cd) : ≤ 10ppm, κοβάλτιο (Co) : ≤ 10ppm, χαλκός (Cu) : ≤ 10ppm, μόλυβδος (Pb) : ≤ 5ppm, ψευδάργυρος (Zn) : ≤ 5ppm, σίδηρος (Fe) : ≤ 10ppm, νικέλιο (Ni) : ≥ 24.0% (complexometric), Assay : ≥ 97.0% (ως NiCl2 · 6H2O) |  |  |  |
| 55 | Φυσική περιγραφή: διαυγές, άχρωμο υγρό, νερό : ≤ 0.2%, καθαρότητα: ≥ 99.7% |  |  |  |
| 56 | Μέσο μοριακό βάρος: 5000 – 7000, Αριθμός υδροξυλίων: 16 – 22, pH (5 %; H2O; 20°C): 4.5 – 7.0, βαρέα μέταλλα (ως Pb): μεγ. 0.005 %, νερό: μεγ. 1 % |  |  |  |
| 57 | Μέσο μοριακό βάρος: 7000 – 9000, διαλυτότητα (5 %; H2O): διαυγές, άχρωμο διάλυμα με pH (5 %; H2O; 20°C): 5.5 – 7.0, βαρέα μέταλλα: μεγ. 0.005 % |  |  |  |
| 58 | Να πληρεί προυποθέσεις BP, Ph. Eur., pH διαλύματος 5%: 4.5-7.5, Δυναμικό ιξώδες στους 20°C: 105-130 mPa.s, Κινηματικό ιξώδες στους 20°C: 94-116 cSt, Ιξώδες 98.9 ±0.3°C: 6.8-8.0 cSt, Μέσο μοριακό βάρος: 380-420, εμφάνιση δια/τος: να περνάει τα τεστ, οξύτητα ή /αλκαλικότητα: : να περνάει τα τεστ, αδιάλυτες ουσίες σε νερό: : να περνάει τα τεστ, αναγωγικές ουσίες: να περνάει τα τεστ, υπόλειμμα κατά την ανάφλεξη (ως SO4): 0.1 %, αριθμός υδροξυλίων: 264-300, υπόλειμμα διαλυτών (Ph.Eur/USP): να περνάει τα τεστ, 1,4-διοξάνη (G.C.): 0.001%, αιθυλενογλυκόλη και διαιθυλενογλυκόλη (G.C.): 0.25%, φορμαλδεύδη (CH2O): 0.0015%, αιθυλενοξείδια (G.C.): 0.0001%, νερό (H2O): 2 % |  |  |  |
| 59 | Φυσική περιγραφή: Λευκή κρυσταλλική σκόνη ή άχρωμοι κρύσταλλοι, ταυτοποίηση: σύμφωνα με A, B (Ph. Eur.), διαλυτότητα (10% σε νερό): διαυγές, άχρωμο διάλυμα, |  |  |  |
|  | οξύτητα/αλκαλικότητα: να περνάει τα τεστ (Ph. Eur.), βρωμίδια: ≤ 0.1%, ιωδίδια: να περνάει τα τεστ (Ph. Eur.), θειικά: ≤ 300ppm, αργίλιο (Al) : ≤ 1ppm, βάριο (Ba): να περνάει τα τεστ (Ph. Eur.), σίδηρος (Fe) : ≤ 20ppm, μαγνήσιο και αλκαλικές γαίες |  |  |  |
|  | : ≤ 200ppm, νάτριο (Na) : ≤ 0.1%, βαρέα μέταλλα : ≤ 10ppm, απώλεια μάζας κατά την ξήρανση: ≤ 1.0%, Assay : 99.0 - 100.5 % (σε ξηρή βάση) |  |  |  |
| 60 | Φυσική περιγραφή: Λευκές πελέτες, ταυτοποίηση σύμφωνα με EP, διαλυτότητα (10% σε νερό): διαυγές, άχρωμο διάλυμα, ανθρακικό νάτριο (Na2CO3): ≤ 2.0%, χλωρίδια (Cl) : ≤ 50ppm, θειικά (SO4) : ≤ 50ppm, σίδηρος (Fe) : ≤ 10ppm, βαρέα μέταλλα |  |  |  |
|  | (ως Pb): ≤ 20ppm, τιτλοδότηση: 97.0 - 100.5 % |  |  |  |
| 61 | Φυσική περιγραφή: Λευκοί κρύσταλλοι ή κρυσταλλική σκόνη, χλωρίδια (Cl) : ≤ 5ppm |  |  |  |
|  | Sulphate (SO4) : ≤ 20ppm, χαλκός (Cu) : ≤ 2ppm, σίδηρος (Fe) : ≤ 2ppm, μόλυβδος (Pb) : ≤ 10ppm, ουσίες μη κατακριμνηζόμενες με HCl: ≤ 0.1%, Assay : ≥ 99.8% |  |  |  |
| 62 | Φυσική περιγραφή: Λευκή κρυσταλλική σκόνη, Assay (τιτλοδότηση) : 99.0 - 101.0 %, νερό (KF) : ≤ 0.5%, pH : 7.5 - 9.2 (5%, 20°C), χλωριούχο νάτριο (NaCl): ≤ 0.02% |  |  |  |
| 63 |  |  |  |  |
|  | Assay (Acidim.): 99.7-100.3 %, αδιάλυτες ουσίες σε νερό in H2O: 0.01 %, αναγωγικές ουσίες (en I): 0.005 %, χλωρίδια (Cl): 0.001%, αζωτούχες ενώσεις (ως N): 0.0005%, θειούχες ενώσεις (ως SO4): 0.003 %, αμμώνιο (NH4): 0.0005 %, φωσφορικά (PO4): 0.001 %, οξείδιο του πυριτίου SiO2: 0.005%, As: 0.00004 %, βαρέα μέταλλα (ICP-OES): 0.0005 %, μέταλλα μέσω ICP [σε mg/Kg (ppm)] Ag: 5, Al: 5, Ba: 5, Bi: 5, Ca: 100, Cd: 5, Co: 5, Cr: 5, Cu: 5, Fe: 5, K: 50, Li: 20, Mg: 50, Mn: 5, Mo: 5, Ni: 5, Pb: 5, Sr: 5, Tl: 5, Zn: 5 |  |  |  |
| 64 | διαλυτότητα (10% in νερό): διαυγές, άχρωμο διάλυμα, βαρέα μέταλλα : ≤ 5ppm, νερό : ≤ 0.5%, UV απορρόφηση (0.1M in H2O): 280nm: ≤ 0.02, Assay : ≥ 99.0% |  |  |  |
| 65 | Φυσική περιγραφή: Λευκοί κρύσταλλοι, σίδηρος (Fe) : ≤ 20ppm, μόλυβδος (Pb) : ≤ 20ppm, χαλκός (Cu) : ≤ 20ppm, οξείδια ψευδαργύρου (ZnO): ≤ 1.0%, Assay : ≥ 98.0% |  |  |  |
| 66 | Φυσική περιγραφή: Λευκή κρυσταλλική σκόνη ή κρύσταλλοι Assay : ≥ 98.0% (σε ξηρή βάση), απώλεια μάζας κατά την ξήρανση: ≤ 5.0%, βαρέα μέταλλα (ως Pb): ≤ 10ppm, μόλυβδος (Pb) : ≤ 5ppm, αρσενικό (As) : ≤ 3ppm |  |  |  |
| 67 | Φυσική περιγραφή: Λευκή κρυσταλλική σκόνη ή κρύσταλλοι, ταυτοποίηση σύμφωνα με Ph. Eur., USP, περιεχόμενα: P2O5: 45.0 - 45.7 %: Na2O: 19.7 - 20.0 %, απώλεια μάζας κατά την ξήρανση: 21.5 - 24.0 % (130°C), νερό : 18.0 - 26.5 %, pH (5% υδατικό διάλυμα): 4.2 – 4.5, βαρέα μέταλλα (ως Pb): ≤ 10ppm, σίδηρος (Fe) : ≤ 10ppm, αρσενικό (As) : ≤ 1ppm, μόλυβδος (Pb) : ≤ 1ppm, κάδμιο (Cd) : ≤ 1ppm |  |  |  |
|  | υδράργυρος (Hg) : ≤ 1ppm, αδιάλυτες ουσίες σε νερό: ≤ 0.01%, χλωρίδια (Cl) : ≤ 140ppm, φθοριούχα (F) : ≤ 10ppm, θειικά: ≤ 50ppm, αναγωγικές ουσίες σύμφωνα με Ph. Eur., οργανικές πτητικές προσμίξεις σύμφωνα με USP, διαλυτότητα (10% σε νερό): διαυγές, άχρωμο υδατικό διάλυμα, αδιάλυτες ουσίες σε νερό: ≤ 0.01%, Al, Ca, και συναφή στοιχεία σύμφωνα με USP, Assay : 99.0 - 100.5 % |  |  |  |
| 68 |  |  |  |  |
|  | Assay (τιτλοδότηση): ελαχ. 97 %, α20°C/D; 2 %, H2O: -16° - -19°, διαλυτότητα (5 %; H2O): διαυγές, άχρωμο διάλυμα, βαρέα μέταλλα: μεγ. 0.001 % |  |  |  |
| 69 | Φυσική περιγραφή: λευκή, γκρι, κίτρινη ή καφεκίτρινη σκόνη, διαλυτότητα (1% σε 1M NaOH): διαυγές εώς ελαφρώς θολό, υποκίτρινο εώς καφεπράσινο διάλυμα, νερό : ≤ 12.0%, καθαρότητα: ≥ 95.0% (σε άνυδρη βάση) |  |  |  |
| 70 | Φυσική περιγραφή: Λευκή σκόνη ή στερεό, καθαρότητα (HPLC) : ≥ 95.0% |  |  |  |
| 71 | Φυσική περιγραφή: λευκή σκόνη, καθαρότητας (HPLC) > 80% |  |  |  |
| 72 | Φυσική περιγραφή: λευκή σκόνη ή στερεό, καθαρότητας (HPLC) > 95%, διαλυτότητα στο νερό: 5%, διαυγές άχρωμο διάλυμα |  |  |  |
| 73 | The XTT Cell Proliferation Assay Kit is an optimized, accurate and sensitive colorimetric assay that detects the cellular metabolic activities. The viable cells reduce the salts to the highly coloured formazan dye |  |  |  |
| 75 | The Resazurin Cell Viability Assay Kit is a ready-to-use fluorescent assay that detects cellular metabolic activity. Resazurin is a blue non-fluorescent dye until it is reduced by metabolically active cells. When reduced it becomes fluorescent pink |  |  |  |
| 76 | Φυσική περιγραφή: Λευκή εώς σχεδόν λευκή κρυσταλλική σκόνη, διαλυτότητα (5% σε νερό): διαυγές, άχρωμο υδατικό διάλυμα, νερό : ≤ 15.0%, καθαρότητα (HPLC) : ≥ 90.0% |  |  |  |
| ΟΜΑΔΑ 2 |  |  |  |  |
| Δεχόμαστε προσφορές για το σύνολο των προϊόντων της ομάδας |  |  |  |  |
| A/A | Τεχνικές Προδιαγραφές |  |  |  |
| 1 | Σωληνάρια μικροφυγοκέντρου 1.5 ml με ενσωματωμένο καπάκι από πολυπροπυλένιο (PP) χωρίς βαρέα μέταλλα. Xωρίς ανιχνεύσιμα επίπεδα δεοξυριβονουκλεασών, ριβονουκλεασών και ανθρώπινου DNA και χωρίς πυρετογόνα. Σε ουδέτερο χρώμα με διαγράμμιση ενδιάμεσων όγκων. Να αντέχουν σε υψηλές θερμοκρασίες και σε φυγοκέντρηση έως 30.000xg. Με δυνατότητα αποστείρωσης στους 121 C/20min. Συσκευασία 2X1000τμχ. |  |  |  |
| 2 | Κωνικά φυγοκεντρικά σωληνάρια 50ml, 114 x 28mm, βαθμονομημένα, με χώρο για αναγραφή στοιχείων και βιδωτό πώμα που συμπεριλαμβάνεται στην συσκευσία, από πολυπροπυλένιο (ΡΡ). Ανθεκτικά σε φυγοκέντριση 15.500 x g. Αποστειρωμένα, non-cytotoxic, free from DNA, DNase, RNase και pyrogens.Συσκευασία 25 X 12 = 300 τεμάχια. |  |  |  |
| 3 | Κωνικά φυγοκεντρικά σωληνάρια 15ml, 120 x 17mm, βαθμονομημένα, με χώρο για αναγραφή στοιχείων και βιδωτό πώμα που συμπεριλαμβάνεται στην συσκευασία, από πολυπροπυλένιο (ΡΡ). Ανθεκτικά σε φυγοκέντριση 15.500 x g. Αποστειρωμένα, non-cytotoxic, free from DNA, DNase, RNase και pyrogens.Συσκευασία 50 X 10 = 500 τεμάχια. |  |  |  |
| 4 | Ακρορύγχια για μικροπιπέττες ακριβείας τύπου Gilson, όγκου 20-200 μL, κίτρινα, από υψηλής ποιότητας πολυπροπυλένιο (PP), χωρίς βαρέα μέταλλα. Μη στείρα, με δυνατότητα αποστείρωσης στους 121οC/20min. Σε συσκευασία 1000τμχ/σακούλα. |  |  |  |
| 5 | Ακρορύγχια για μικροπιπέττες ακριβείας τύπου Gilson, όγκου 200-1000 μL, μπλε, από υψηλής ποιότητας πολυπροπυλένιο (PP), χωρίς βαρέα μέταλλα. Μη στείρα, με δυνατότητα αποστείρωσης στους 121οC/20min. Σε συσκευασία 1000τμχ/σακούλα. |  |  |  |
| 6 | Ορολογικές πιπέττες 10ml, διπλά βαθμονομημένες ανά 0,1ml, για εύκολη χρήση τόσο στο γέμισμα όσο και στο άδειασμα. Αρνητική διαβάθμιση για αύξηση του οφέλιμου όγκου. Ελεύθερες πυρετογόνων, κατάλληλες για κυτταροκαλλιέργειες, με βαμβάκι στο επιστόμιο, αποστειρωμένες σε ατομική συσκευασία. Συσκευασία 50 X 10 = 500 τεμάχια. |  |  |  |
| 7 | Ορολογικές πιπέττες 25ml, διπλά βαθμονομημένες ανά 0,2ml, για εύκολη χρήση τόσο στο γέμισμα όσο και στο άδειασμα. Αρνητική διαβάθμιση για αύξηση του οφέλιμου όγκου. Ελεύθερες πυρετογόνων, κατάλληλες για κυτταροκαλλιέργειες, με βαμβάκι στο επιστόμιο, αποστειρωμένες σε ατομική συσκευασία. Συσκευασία 25 X 8 = 200 τεμάχια. |  |  |  |
| 8 | Φίλτρα σύριγγας με μεμβράνη οξικής κυτταρίνης, διαμέτρου 30mm, με πορώδες 0,2μm, αποστειρωμένα & συσκευασμένα ανά ένα, ελεύθερα πυρογενών, 50 τεμ./πακέτο |  |  |  |
| 9 | Υδρόφιλα φίλτρα μεμβράνης διήθησης τύπου PVDF με μέγεθος πόρου 0.22μm και διάμετρο 142mm. Ανεκτή ροή υδατικού διαλύματος >1 mL/min x cm² τύπου Durapore. Να παρέχουν υψηλές ταχύτητες ροής και απόδοση, χαμηλά εκχυλίσματα και ευρεία χημική συμβατότητα και να δεσμεύουν πολύ λιγότερη πρωτεΐνη από τις μεμβράνες νάυλον, νιτροκυτταρίνης ή PTFE Μέγεθος πόρων 0,22 μm Ρυθμός ροής αέρα 2 L/min x cm² Σημείο φυσαλίδων στους 23°C ≥3,45 bar, αέρα με νερό Βαρυμετρικά εκχυλίσματα 0,5% Ρυθμός ροής νερού >1 mL/min x cm² Επιφάνεια φίλτρου απλή Πάχος 125 μm Διάμετρος φίλτρου 142 mm Υδροφιλικό φθοριούχο πολυβινυλιδένιο (PVDF). Συσκευασία των 50 τεμαχίων. |  |  |  |
| 10 | Υδρόφιλο φίλτρο υάλινων ινών με ρητίνη και με μέγεθος πόρου 1.0μm και διάμετρο 142mm. Ανεκτή ροή υδατικού διαλύματος >1.6mL/min x cm². Αποστειρούμενο με γ-ακτινοβολία και σε κλίβανο. Σημείο φυσαλίδων στους 23°C ≥1,55 bar, αέρα με νερό Ρυθμός ροής νερού >= 1.6 mL / min x cm² Επιφάνεια φίλτρου απλή Πάχος 790 μm Διάμετρος φίλτρου 142mm. Συσκευασία των 50 τεμαχίων. |  |  |  |
| 11 | Μεμβράνες διήθησης από μεικτούς εστέρες κυτταρίνης, διαμέτρου 47mm, πορώδους 0,2μm, αποστειρωμένες και συσκευασμένες ανά μία, με μαύρες διαγραμμίσεις, κατάλληλες για αποστειρωτική διήθηση υδατικών διαλυμάτων, 100/συσκευασία |  |  |  |
| 12 | . Nalgene™ Polysulfone Reusable, Bottle Top Filters, 500ml, fits 33mm |  |  |  |
|  | bottles, autoclavable |  |  |  |
| 13 | Να διατίθεται σε μπουκάλια των 500gr & να διαθέτει τα παρακάτω χαρακτηριστικά: Ash: 4,5%, Όλικό άζωτο (TN): >10%, pH: 6,8-7,2, χλωρίδια (στη μορφή NaCl): 94%, Πρωτείνες: >62,5% |  |  |  |
| 14 | Να διατίθεται σε μπουκάλια των 500gr & να διαθέτει τα παρακάτω χαρακτηριστικά: Αμινικό άζωτο (AN): τουλάχιστον 3.9%, ολικό άζωτο (TN) : τουλάχιστον 10%, απώλεια κατά την ξήρανση: τουλάχιστον 6%, Ash: τουλάχιστον 15%, pH (σε διάλυμα 2%): 6.5 – 7.5 |  |  |  |
| 15 | Να διατίθεται σε μπουκάλια των 500gr & να διαθέτει τα παρακάτω χαρακτηριστικά: Αμινικό άζωτο (AN): > 2.7%, ολικό άζωτο (TN) : > 10%, απώλεια κατά την ξήρανση: < 6%, Ash: < 15%, pH (σε διάλυμα 2%): 6.5 – 7.5 |  |  |  |
| 16 | Να διατίθεται σε μπουκάλια των 500gr & να διαθέτει την παρακάτω σύσταση: Ammonium sulfate : 5 gr/lt, Boric acid 0,0005: gr/lt, Calcium chloride : 0,1 gr/lt, Calcium patothenate: 0,0004 gr/lt, Ferric chloride : 0,0002 gr/lt, Inositol : 0,002 gr/lt, Magnesium sulfate : 0,5 gr/lt, Manganase sulfate : 0,0004 gr/lt, Monopotassium phosphate : 1 gr/lt, Niacin : 0,0004 gr/lt, P-Aminobenzoic acid : 0,0002 gr/lt, Potassium iodide : 0,0001 gr/lt, Pyridoxine hydrochloride : 0,0004 gr/lt, Riboflavin : 0,0002 gr/lt, Sodium chloride : 0,1 gr/lt, Sodium molybdate : 0,0002 gr/lt, Thiamine chlorhydrate : 0,0004 gr/lt, Zinc sulfate : 0,0004 gr/lt, Copper sulfate (mg) : 0,04 gr/lt, Folic acid (mg) : 0,002 gr/lt, Biotin (mg) : 0,002 gr/lt |  |  |  |
| 17 | Αποστειρωμένα φίλτρα σύριγγας 0.2 μm, με τα παρακάτω χαρακτηριστικά: Να είναι φίλτρα σύριγγας διαμέτρου 25mm, Να έχουν εξωτερικό περίβλημα πολυπροπυλενίου, Η μεμβράνη να είναι PES, ο πόρος να είναι 0.2 μm και η επιφάνεια φίλτρανσης 4,2cm2, να είναι ελεύθερα πυρετογόνων, να είναι αποστειρωμένα και συσκευασμένα ανά ένα τεμάχιο, 50 τεμ./συσκευασία |  |  |  |
| 18 | Σκαφίδια ζυγίσματος κατασκευασμένα από πολυστυρένιο, ρομβοειδή, διαστάσεων 55 x 35 x 6 mm, χωρητικότητας 5ml, λευκά, αντιστατικά, 500 τεμ/συσκευασία |  |  |  |
|  | Δεχόμαστε μεμονωμένες προσφορές |  |  |  |
| A/A | Τεχνικές Προδιαγραφές |  |  |  |
| 1 | Να χρησιμοποιεί τεχνολογία Silica Membrane με spin columns. Nα παρέχει DNA με τυπική απόδοση έως και 40 μg. Ο όγκος έκλυσης να μην είναι μεγαλύτερος των 50μl. |  |  |  |
|  | Να παρέχει DNA έτοιμο προς χρήση, κατάλληλο για κλωνοποίηση, sequencing, PCR, transformation, restriction analysis. Να περιλαμβάνει Plasmid κολόνες, collection tubes, όλα τα απαραίτητα buffers και RNase A. Να είναι κατάλληλο και για χρήση με συσκευή κενού (vacuum manifold). Nα διατίθεται σε συσκευασία των 50 απομονώσεων |  |  |  |
| 2 | Καθαρισμός PCR προϊόντος και gel extraction να επιτυγχάνονται με το ίδιο kit χρησιμοποιώντας το ίδιο buffer. Η διαδικασία να επιτυγχάνεται σε λιγότερο από 15 λεπτά. Να παρέχει υψηλή ανάκτηση DNA ακόμα και από πολύ μικρά κομμάτια (>50bp) |  |  |  |
|  | Να επιτυγχάνεται πλήρης απομάκρυνση των primers. Να είναι δυνατοί μικροί όγκοι έκλουσης από 15 μl μέχρι 30 μl. Να χρησιμοποιεί τεχνολογία Silica Membrane με spin columns. Να παρέχει DNA έτοιμο προς χρήση, κατάλληλο για κλωνοποίηση, sequencing, PCR, transformation, restriction analysis. Να είναι δυνατή η απομόνωση ssDNA και SDS-containing samples. Να περιλαμβάνει διάλυμα δέσμευσης του DNA με δείκτη pH για βέλτιστη απόδοση του kit. Να περιλαμβάνει κολόνες, και όλα τα απαραίτητα buffers. Να είναι κατάλληλο και για χρήση με συσκευή κενού (vacuum manifold). Nα διατίθεται σε συσκευασία των 250 καθαρισμών |  |  |  |
| 3 | Να είναι ελαφριά και εργονομική για χρήση και με τα δύο χέρια. Να έχει εμφανές κλείδωμα όγκου. Να έχει λεπτό ρύγχος.Να έχει DE-M ένδειξη, να έχει έγκριση CE-IVD. Η κάθε πιπέττα να συνοδεύεται από πιστοποιητικό λειτουργίας και shelf mount. Να αναροφά και αναδιανέμει όγκους απο 0.1 εώς 2.5μl με ακρίβεια 1.4% και με coefficient 0.7%. H διαβάθμιση να είναι ανα 0.0002μl. Να έχει ακρορύγχιο με universal συμβατότητα. Να μπορεί να βαθμονομηθεί χωρίς εργαλεία. Να είναι πλήρως αποστειρώσιμες. Να έχουν 3 χρόνια εγγύηση απο τον κατασκευαστή. Να λειτουργεί μέχρι πίεση ατμού εως 500mbar. |  |  |  |
| 4 | Να είναι ελαφριά και εργονομική για χρήση και με τα δύο χέρια. Να έχει εμφανές κλείδωμα όγκου. Να έχει λεπτό ρύγχος.Να έχει DE-M ένδειξη, να έχει έγκριση CE-IVD. Η κάθε πιπέττα να συνοδεύεται από πιστοποιητικό λειτουργίας και shelf mount. Να αναροφά και αναδιανέμει όγκους απο 2 εώς 200μl με ακρίβεια 0,8% και με coefficient 0.4%. H διαβάθμιση να είναι ανα 0.02μl. Να έχει ακρορύγχιο με universal συμβατότητα. Να μπορεί να βαθμονομηθεί χωρίς εργαλεία. Να είναι πλήρως αποστειρώσιμες. . Να έχουν 3 χρόνια εγγύηση απο τον κατασκευαστή. Να λειτουργεί μέχρι πίεση ατμού εως 500mbar. |  |  |  |
| 5 | Να είναι ελαφριά και εργονομική για χρήση και με τα δύο χέρια. Να έχει εμφανές κλείδωμα όγκου. Να έχει λεπτό ρύγχος.Να έχει DE-M ένδειξη, να έχει έγκριση CE-IVD. Η κάθε πιπέττα να συνοδεύεται από πιστοποιητικό λειτουργίας και shelf mount. Να αναροφά και αναδιανέμει όγκους απο 20 εώς 200μl με ακρίβεια 0,6% και με coefficient 0.2%. H διαβάθμιση να είναι ανα 0.2μl. Να έχει ακρορύγχιο με universal συμβατότητα. Να μπορεί να βαθμονομηθεί χωρίς εργαλεία. Να είναι πλήρως αποστειρώσιμες. . Να έχουν 3 χρόνια εγγύηση απο τον κατασκευαστή. Να λειτουργεί μέχρι πίεση ατμού εως 500mbar. |  |  |  |
| 6 | Να είναι ελαφριά και εργονομική για χρήση και με τα δύο χέρια. Να έχει εμφανές κλείδωμα όγκου. Να έχει λεπτό ρύγχος.Να έχει DE-M ένδειξη, να έχει έγκριση CE-IVD. Η κάθε πιπέττα να συνοδεύεται από πιστοποιητικό λειτουργίας και shelf mount. Να αναροφά και αναδιανέμει όγκους απο 100 εώς 1000μl με ακρίβεια 0,6% και με coefficient 0.2%. H διαβάθμιση να είναι ανα 1μl. Να έχει ακρορύγχιο με universal συμβατότητα. Να μπορεί να βαθμονομηθεί χωρίς εργαλεία. Να είναι πλήρως αποστειρώσιμες.. Να έχουν 3 χρόνια εγγύηση απο τον κατασκευαστή. Να λειτουργεί μέχρι πίεση ατμού εως 500mbar. |  |  |  |